# 附件六：《参选文件快递外包装和范本格式》

注：参选文件快递外包装格式(以下绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后, 修改为黑色字体打印)

参选项目名称：******

联系人姓名：******

联系人电话：******

联系人邮箱：******

备注：快递外包装袋无需盖章！

参选文件(4套，正本1套副本3套)，参选文件须按前述要求编制，包含不限于提供的以下表单及内容，范本格式如下

福建省福化古蕾化学有限公司

************项目

参选文件

参选人： （打印时请取消下划线）有限公司

2022 年    月    日

参选文件编写说明

（本页无须打印）

1、参选文件需A4纸打印或用不褪色墨水书写，由参选人的法定代表人或其授权的代理人按规定手签。

2、参选文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由参选文件签字人在改动处签字或盖法人章。

3、参选文件应装订成册，不得采用活页夹，参选文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。

4、以下文件中绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为黑色字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

5、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

商务参选文件

目录

| 序号 | 参 选 文 件 内 容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参选报价单（总价） |  |
| 2 | 参选报价单（明细） |  |
| 3 | 偏差表 |  |
| … |  |  |

技术参选文件

目录

| 序号 | 参 选 文 件 内 容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 承诺函 |  |
| 6 | 偏差表 |  |
| 7 | 企业概况 |  |
| 8 | 业绩的证明 |  |
| 9 | 其他（评分表中技术部分要求提供的相关资料） |  |
| … |  |  |

备注：商务、技术参选文件需分册装订，并提供加盖公章的参选文件扫描件，载体：U盘，格式：PDF。

参选报价单

福建省福化古蕾化学有限公司：

贵公司室内全彩LED显示屏系统采购项目比选文件我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行义务，提供符合要求的产品及相应服务。现将本公司有关报价及说明如下附表：

室内全彩LED显示屏系统采购项目含税总价（增值税专用发票）人民币（大写）_______元（￥____）。

注：1. 请注明中选后所开具的增值税专用发票税率  必填  %.

2. 以上报价含材料费、人工费、包装费、安装调试费、运费、税费等所有费用。

3. 上述总价包含了参选人提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，比选人不再承担其他费用。

4. 供货期：中选通知书送达之日起30天内交货到比选人指定地点并完成安装调试。

5. 付款方式(必填)：全部到货安装调试完成后，经比选人验收合格后并收到全额增值税专用发票后付合同总额的90%，余10%作为质保金。

参选人（盖章）：

参选联系人：

联系电话：

参选人邮箱：

年   月   日

参选报价明细单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  | 参选品牌 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | 1.屏体面积：（长）3.52m×（高）2.4m=8.45m2 2.峰值功耗：≤ 380 W/㎡；平均功耗：≤ 140 W/㎡。 3.模组大小：320×160，模组分辨率：172×86，像素密度：288906pixels/m² 4.★刷新率：≥3840HZ 5.★亮度：显示单元亮度0~2000cd/m²之间可调，亮度调节0~100%手动/自动/程控方式，无极可调。（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。 6.可视角度：水平≥178度，垂直≥178度。 7.抗拉力与抗压力：通过抗拉力与抗压力测试，数值均≥5000N。 8．电路板结构设计：8层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快。 9．发光效果：LED显示屏的发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数在5%以内。显示屏的杂点＜1/200000。 10．盐雾检测：盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配置，其溶度为（5±0.1）%，盐雾工作试验空间内温度：35°C；PH值6.5~7.2空间内放置48H，试验结束后，样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀等现象，符合盐雾10级要求。 11．★抗电强度：在电源插头或电源输入段与外壳裸露金属部件之间，承受2KV交流电压， 历时2min的抗电强度试验，无击穿和飞弧现象（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。 12．★保护功能：具有电源过流、过压、断电保护功能，系统具有烟雾报警和温升报警功能。（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。 13．电磁兼容性（EMC）：符合GB/T9254-2008 Class B限制要求。 14．防护等级：滑石粉密度：2kg/m³，网孔径：75符号μM，使用次数：小于20次试验，时间：8h。试验后，检测样品无进尘现象，满足IP6X。 15．抗风等级：≥1000Pa。 16．★蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛的紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测，满足无危害。（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。 |  |  | 8.45 | 平方 |  |  | 高刷3840HZ，避免拍照/录像等水波纹、增强画面细腻感，避免眼睛的疲劳感。 |
| 2 | 大屏融合平台 | 1. 采用最新的拼接器模式+发送卡模式，二者高度集成，系统互联架构简单，可支持3D，HDR模式显示 2.本拼接器支持≥4 路1080P的HDMI输入，≥4路网口输出 3. 输入输出子卡支持热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示正常 4. 单个输出板卡可支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结 5. 支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，2k接口输出最大分辨率为2560x972或884x2560，单张DVI和HDMI输出卡最大分辨率为10240x972或884x10240 6. 支持屏体内同步以及外部genlock，保证所有输出同步、多设备间视频显示同步 7. 输入卡可通过子母卡的组合，接口任意两两组合，支持输入输出卡混合插入 8. 支持对所有输入源同时预监，支持所有输出进行回显（包含IP回显） 9. 通过液晶面板可进行网口和串口的参数设置，设备属性的预览监控设置 10. 支持设置2000个用户场景，支持淡入淡出、场景调取时间不大于60ms，场景一键轮巡 11. 支持输入源台标设置（文字、图片），可调整文字背景、位置，支持输入接口内建EDID模板 12. 设备中每个屏体均支持1个BKG+1个OSD，BKG最大支持到64KK点对点显示；OSD支持透明度和位置自由调节；可进行标语口号、通知消息发布 13. 在线对设备进行检测，以便查询设备运行状态，可及时发现相关问题，进行排查解决，设备（温度、电压、风扇）在线状态监测读取，实时监控，输入信号接入实时显示，输出接口带载状态实时显示（包括二合一卡网口的连接状态） 14.支持设备授权功能，通过加密设置对设备进行集中管控，保障使用者权益 15. 双电源备份，常温下设备噪声控制在45db以下，设备采用B/S架构，支持PC，PAD，Web、中控进行控制，完全开放协议给第三方中控控制 16. 支持windows、麒麟(Kylin)、linux操作系统访问设备及交互操作 |  |  | 1 | 台 |  |  | 可以同时连接4台电脑或者其他HDMI输入接口的设备 |
| 3 | LED系统接收卡 | 硬件： 1、集成 8 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 2、采用千兆网口，可以连接 PC 端。 软件： 1、支持逐点亮色度校正。 2、支持接收卡预存画面设置。 3、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 4、支持 5Pin 液晶模块 |  |  | 22 | 块 |  |  |  |
| 4 | 开关电源 | 1、输出功率：200W Max 2、泄漏电流：<1mA(Vin:230) 3、工作温度：-30℃~60℃ 4、散热方式：自冷 5、储存温度：-40~80℃ 6、输入电压：200-240Vac,47-63Hz 7、绝缘电压：I/P-O/P:3.0KVac;I/P-FG:1.5KVac;O/P-FG:0.5KVac 8、安全标准：GB4943,EN60950 9、保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护 10、功率因素：0.50@230Vac |  |  | 42 | 个 |  |  |  |
| 5 | 智慧安全控制端 | 1. 极数：1P，额定电流：32A； 2.额定电压：AC230V，额定工作频率50Hz/60Hz； 3.最大接线能力35 mm²,额定短路能力6kA； 4.支持对短路、过流、过载、过温、打火（接触不良、绝缘层破损等）等进行保护； 5.支持实时监测电流、温度、功率、电量等数据； 6.支持设置预警报警阈值，当发送报警时可自动断闸； 7.★支持本地锁定功能：当手动分闸后，本地锁定功能启动，此时设备不能远程合闸（须提供由第三方检测机构出具的有效检验检测报告复印件予以佐证，检测报告上须体现“CMA”标志） 8.★支持漏保自检功能：移动端或PC端中有漏保自检功能，可设置自检时间；到达设定自检时间点，设备执行漏保自动巡检，漏保正常时，断路器自动合闸（须提供由第三方检测机构出具的有效检验检测报告复印件予以佐证，检测报告上须体现“CMA”标志） 9.★支持打火报警功能：当监测线路出现打火（故障电弧）时，触发打火报警，设备应发送打火报警信息至移动端和PC端（须提供由第三方检测机构出具的有效检验检测报告复印件予以佐证，检测报告上须体现“CMA”标志） 10.具有1个RSS485接口，1个电源接口； 11.外壳材料PA66；安装方式标准导轨TH35-75，垂直安装； 12.所投产品通过安全用电国家标准认证（CQC认证，需提供相应的证书复印件） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 智能配电柜 | 16KW | 1、分步式自动逐级上电功能； 2、分步式自动逐级掉电功能； 3、工业级过载短路限流保护； 4、过压欠压保护功能。 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 合并式功放 | 合并式功放，带USB、蓝牙； 额定功率(RMS)：280W+280W ； 峰值功率(RMS)：560W ； 信噪比(1m/1w)：97dB ； 频率响应(-3dB)：20Hz-20KHz+_1dB； 推荐阻抗：8Ω； 输出阻抗：4-16Ω； 效果类型：ECHO/REV/ECHO+REV; 音调控制：+-8dB; 输入灵敏（dB/1M/1W）:20mv±10%/2kΩ; 总谐波失真：≤0.05%（20Hz-20KHz,8Ω）; 电源供应：AC-220V,50Hz/60Hz; |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 音响 | 单10寸,两只双60磁纸盆高音，低音51芯140磁； 额定功率（RMS)：250W； 峰值功率（RMS):500W； 灵敏度（1m/1W):99db； 频率响应（-3db):65Hz-18KHz； 额定阻抗：8欧； 平均声压级（1m):120db； 最大声压级（1m):127db； 全喷漆,高密度中纤板 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 含税总价 |  |  |  |  |  |  |  | 含 增值税发票 |

备注：参选人报价需备注参选设备品牌；

偏差表

| 序号 | 比选文件的要求 | 参选文件响应 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

营业执照复印件

法定代表人授权委托书

致：福建省福化古蕾化学有限公司

本授权书声明:注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就室内全彩LED显示屏系统采购项目公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2022年  月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

参选人（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

被授权代表人（签字）：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

法定代表人身份证复印件

被授权代表人身份证复印件

承诺函

致：福建省福化古蕾化学有限公司

我方对福建省福化古蕾化学有限公司室内全彩LED显示屏系统采购项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分规则。

3、我方承诺：我方为参选所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省福化古蕾化学有限公司签订室内全彩LED显示屏系统采购项目采购合同，并在要求的时间内提供所购商品及服务等。

特此承诺！

参选人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月   日

偏差表

| 序号 | 比选文件的要求 | 参选文件响应 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

企业概况

（如内容超过一页，可附页）

业绩证明

（如内容超过一页，可附页）

其 他

（参选人认为须要提交的其他资料，如内容超过一页，可附页）